“ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ШУМЕН” ЕООД 

гр. Шумен, ул.“Цар Освободител”№ 100

УТВЪРЖДАВАМ:____________________
Д-р Валентин Петров, управител
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез Публична покана, по реда на Глава Осма „a” на ЗОП, с предмет: 
„Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка 

на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF

за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Предмет на поръчката
1.1. Описание: „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на ДКЦ І Шумен ЕООД“.
1.2. Обхват на дейностите в изпълнение на поръчката:
1) изготвяне на всички необходими проекти за извършване на демонтаж и монтаж на рентгеновия апарат, включително: технологичен и лъчезащитен проект, съгласно действащите нормативни изисквания и технологични стандарти;

2) демонтаж на рентгенов апарат, находящ се в сградата на СБАЛПФЗ, гр. Шумен (бившият ТУБ Диспансер, етаж 1) и предаването му на „ДКЦ І Шумен“ ЕООД чрез протокол;

3) транспортиране и привеждане в условия за съхранение/консервиране до монтаж на апарата;

4) предприемане на необходимите действия за съгласуване на технологичния и лъчезащитен проект от РЗИ и АЯР. 

5) предприемане на действия по издаване на всички необходими разрешения за извършване на възлаганата услуга от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);

6) монтаж на графично – скопичния рентгенов апарат в предварително определеното помещение в сградата на „ДКЦ І ШУМЕН“ ЕООД

7) предварителни изпитвания, приемни изпитвания, контрол на качеството пусково, контрол на радиационните параметри на работната среда;

8) извършване на настройки и калибровка на монтираната апаратура;

9) изготвяне на документи и узаконяване на монтираната апаратура в „ДКЦ І Шумен “ ЕООД от НЦРРЗ и АЯР;

10) извършване на пусков качествен контрол на системата;

11) въвеждане на графично-скопичния рентгенов апарат в експлоатация;

12) изготвяне и представяне на вътрешни документи, като аварийни планове, заповеди, инструкции и други.

13) провеждане на обучение на персонала и издаване на удостоверение за преминатия курс на обучение за работа с апарата;

14) изпробване на апаратурата пред представител на Възложителя;

15) представяне на ръководство за експлоатация на оборудването на български език.

16) Осигуряване на гаранционно обслужване за срок – по предложение на участника, но не по-малко от 2 години. Пълно описание на условията на гаранцията с включена профилактика, с три посещения годишно.

17) Приспособяване на определеното за монтаж на апарата помещение, съобразно техническите параметри на апарата – монтаж на ел табла, кабели и кабелни канали, оловно стъкло, рамо със защитно стъкло и други монтажни дейности свързани със спецификата на монтажа на апарата.
1.3. Други изисквания на Възложителя:
1.3.1. Изпълнението на всички дейности по т.1.2 трябва да приключи в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на Договора за обществена поръчка.

1.3.2. Плащането по договора се извършва по банков път, в 10-дневен срок от подписването на Приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на всички дейности, включени в обхвата на поръчката.
2. Допълнителна информация относно изпълнението на поръчката:
2.1. Апаратът е произведен от фирма Siemens, модел AXIOM Luminos dRF, година на производство 2009 г., Сериен №1347.
2.2. Помещението в което предстои монтаж на рентгеновата уредба е проектирано за рентгенографичен кабинет и обектът е работил с лицензия от АЯР

2.3. Помещението е към съществуващо рентгенов кабинет , има изтеглена захранваща линия, заземяване, баритна мазилка;

2.4. Подготовката и преустройството на помещението ще се извърши от Възложителя. Това са дейности свързани със строително ремонтни работи като: вентилация, боядисване, подова настилка, общо ел. осветление и контаки, подмяна на врати и прозорци и други общи строително ремонтни дейности.

2.5. Таксите по узаконяване на монтираният рентгенов апарат са за сметка на Възложителя, като фактурите бъдат издавани директно от съответната институция към ДКЦ І Шумен ЕООД

3. Прогнозна стойност
3.1. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката: 30 000 лв., без ДДС.

3.2. Възложителят няма да разглежда ценови оферти, които съдържат предложения за изпълнение на поръчката над посочената прогнозна стойност.
4. Правно основание и вид на поръчката
Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде избран при условията и по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чл.101а и сл.).
5. Условия за участие в поръчката
· Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

· При участие в процедурата на обединения, изискванията на възложителя се прилагат по отношение на обединението, като цяло.

· Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от надлежно упълномощени лица (чрез представяне на нотариално заверено пълномощно).

· В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, посочени в Публичната покана и в тези указания;

· Участниците в процедурата са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в публичната поканата и в тези указания на Възложителя.

· Възложителят освобождава участниците от заплащане на гаранция за участие. 
6. Критерии за подбор:
5.1. Участниците в процедурата трябва да притежават лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги, издадена от АЯР.

За доказване изпълнението на този критерий за подбор, участниците представят заверено копие от валидна лицензия.
5.2. Участникът да е изпълнил, за последните 3 години, до датата на подаване на офертата, най-малко 1 договор със сходен на поръчката предмет, включващ поне две дейности от посочените в предмета на настоящата поръчка, а именно: демонтаж, транспортиране, монтаж, поддръжка, проектиране и узаконяване на рентгенов апарат.
За доказване изпълнението на този критерий за подбор, участниците представят Списък на изпълнените договори, за последните 3 години, до датата на подаване на офертата, със сходен на поръчката предмет, като посочват предмета на възлагане, данни за възложителя и периода на изпълнение (възлагане и приключване).

5.3. Участникът трябва да разполага с технически лица, които ще отговарят за контрола на качеството – минимум 2 лица, от които поне 1 сервизен техник, сертифициран за монтаж и сервизно обслужване на рентгенов апарат.

За доказване изпълнението на този критерий за подбор, участниците представят Списък на техническите лица, с които разполагат, и Декларация от всеки един от тях, в която се посочва образованието, професионалната квалификацията и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за контрола на качеството и за извършването на услугата.
6. Критерий за оценка: „икономически най-изгодна оферта“, при следните показатели със съответната относителна тежест:
· П1 - Предлагана цена – с тежест 60%;
· П2 - Предложен срок за гаранционно обслужване – с тежест 40%.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените показатели. 

 „Комплексната оценка” (КО) се изчислява по формулата:
КО = П1 + П2
Методика за определяне на комплексната оценка:
П1  =   минимална предложена цена     х 60
                                   цена, предложена от участника                                        

П2  = гаранционен срок, предложен от участника  х 40
 най-дълъг предложен гаранционен срок    
Максимален брой точки: 100.

Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.
8. Подготовка на офертите

8.1. Общи положения
· При подготовка на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, установени от Възложителя;

· Участникът има право да представи само една оферта. 

· Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта;
· Не се допуска представянето на варианти.
8.2. Необходими документи за участие в поръчката:
· Оферта за участие в поръчка – Образец №1;

· Списък на документите, съдържащи се в офертата;

· Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

· Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – Образец №2;

· Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в поръчка – Образец №3 (ако е приложимо);

· Декларация за приемане условията в проекта на договор – Образец №4;

· Техническо предложение – Образец №5;

· Ценово предложение – Образец №6. 
· Заверено копие от валидна лицензия по т.5.1.
· Списък на изпълнените договори, за последните 3 години, до датата на подаване на офертата, със сходен на поръчката предмет, с посочване на предмета на възлагане, данни за възложителя и периода на изпълнение (възлагане и приключване) – образец №7.
· Списък на техническите лица, с които разполагат и ще отговарят за контрола на качеството и изпълнението на поръчката – минимум 2 лица, от които поне 1 сервизен техник, сертифициран за монтаж и сервизно обслужване на рентгенов апарат – образец №8, и Декларация от всеки един от тях, в която се посочва образованието, професионалната квалификацията и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за контрола на качеството и за извършването на услугата (образец №9).
Забележка:
Всички документи, представени като част от офертата за участие следва да са на български език; документите, издадени на чужд език, следва да се представят в превод.
8.3. Подаване на оферти за участие 
· Офертата се представя в един запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от кандидата или от упълномощен от него представител лично, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

· Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност: факс и електронен адрес. 

· Офертата трябва да бъде адресирана до: “ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД, гр. Шумен, ул.“Цар Освободител”№ 100, етаж 4, стая 401.
· Срокът за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 03.12.2014 г. 

· За дата на получаване на офертата се счита датата на получаването й от възложителя.

·  Отварянето офертите е публично и ще се извърши при условията, посочени в Публичната покана.

· Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни.
9. Разглеждане на офертите за участие
· Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя.

· Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. 

· След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

· Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

· Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е валидна и съответства на изискванията на възложителя.

· Когато не е подадена нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. 

· Участникът, който е обявен за изпълнител следва да внесе по сметка на Възложителя гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката без ДДС или във формата на неотменима бакнова гаранция издадена на името на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.
· Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.

· При сключване на договор класираният на първо място участник представя:

a) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

b) декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.
c) банково бордеро за заплатена гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на обществената поръчка без ДДС или оригинал на неотменима банкова гаранция на името на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД в размет на 3% от стойността на обществената поръчка без ДДС.
· Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

a) откаже да сключи договор;

b) не представи някой от документите, необходими за сключването му;

c) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.

· Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Образец № 1
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „A” НА ЗОП,  С ПРЕДМЕТ: 
„Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране и узаконяване на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на ДКЦ І Шумен ЕООД“
УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………………….

Седалище и адрес на управление: …………………………………………………………

Тел: ……………………/Факс: ………........………/Е-mail: ………………………………..

ЕИК/Булстат: ………………………………………………………………………………....

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………..
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представяме нашата оферта за участие в обявената процедура за избор на изпълнител, чрез Публична покана, по реда на Глава Осма „a” на ЗОП, за услуга с предмет „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“
Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в публичната покана за дата на получаване на офертата.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме
 услугите на следните подизпълнители:

	Наименование на подизпълнителя
	Обхват на дейностите, които ще извършва
	Размер на участието на подизпълнителя в

в %

	
	
	

	
	
	


В случай, че се използват подизпълнители се представя заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е  физическо лице.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

……………………….

……………………….

……………………….
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: 


 г.
Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.9 за липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 - 5 на чл.47 от ЗОП
Подписаният/ата










(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на










(длъжност)
на участник:











(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)
Във връзка с оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс

в) участие в организирана  престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния  кодекс

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния  кодекс

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния  кодекс

2. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

3. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4. Не съм сключвал договор с лице по чл.21 или 22 от закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

7. Участникът, когото представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност

б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
г) не е в открито производство по  несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително  когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

д) не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
8. Декларирам следната информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:............................................................
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .........                                    

ДЕКЛАРАТОР: ......................................
                                                                                                 
  (подпис, печат) 
Образец №3
АКО Е ПРИЛОЖИМО!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в поръчка 
Долуподписаният/-ната.............................................................................................................,







(трите имена)
ЕГН........................................,

в качеството си на ....................................................... на ………………………………........, 
(длъжност/ качество с представителна власт)                       (наименованието на дружеството)
ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………………
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваното от мен .................................................................................................., 
(наименованието на дружеството)
е съгласно да участва като подизпълнител на участника ………………………………….. 
(фирмата на участника)
в поръчка с предмет: „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва: ...................................................................................................

(посочете конкретните дейности  и техния дял от обекта на поръчката, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената поръчка със самостоятелна оферта. 

Известна ми е предвидената в чл. 313 НК наказателна отговорност за посочване на неверни данни и деклариране на неистински  обстоятелства.




 г.



Декларатор: ​




(дата на подписване)





(подпис и печат)
Образец №4
ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 56 ал. 1 т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната.............................................................................................................,







(трите имена)
в качеството си на ....................................................... на ………………………………........, 
(длъжност/ качество с представителна власт)                       (наименованието на дружеството)
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в поръчка с предмет: „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка 

на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF

за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“
ДЕКЛАРИРАМ,

че приемам условията в проекта на Договора за обществена поръчка, както и че:

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемам без възражения;

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в публичната покана за възлагане на поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката;

4. Предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ми.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.




 г.




Декларатор: ​



(дата на подписване)






(подпис)
Образец №5
 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УЧАСТНИК: ......................................................................ЕИК..........................................

Адрес за кореспонденция: .......................................................................................................

за поръчка с предмет:
„Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка  на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в поръчка с предмет: „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRFза нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“
Ние предлагаме да изпълним, без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията, дейностите по предмета на поръчката, както следва:
(участниците описват в рамките на не повече от 3 страници конкретните действия и подхода си при изпълнение на поръчката, при отчитане на нейните специфики, действащото специално законодателство и изискванията на възложителя)
………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………..

Ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с представената от нас оферта, изискванията на възложителя и при спазване на всички действащи нормативни актове, касаещи изпълнението на възложената услуга.

Предлагаме ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕНТГЕНОВИЯ АПАРАТ ЗА СРОК от: …………(……..………..) години.
(гаранционният срок трябва да бъде най-малко 2 години).
Потвърждаваме, че ще изпълним поръчката в посочения от Възложителя срок: до 90 календарни дни, считано от подписване на договора за възлагане на поръчката.
Декларираме, че срокът на валидност на офертата ни за участие е 90 дни от крайния срок за подаване на офертите в процедурата.
Дата: 


 г.



Подпис и печат: 



гр. 








(


 )

(име и фамилия)
Образец №6
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
УЧАСТНИК: .................................................................ЕИК .............................................

Адрес за кореспонденция: .......................................................................................................
за изпълнение на поръчка с предмет: 
„Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“
Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обекта, организационните и техническите изисквания на Възложителя, условията на договора и разясненията по време на поръчката, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката. 

Във връзка с обявената поръчка, Ви представяме нашето ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както следва:
· …………………………лева (словом:.....................................................................), без ДДС.

· …………………………лева (словом:.....................................................................), с ДДС.
Дата: 


 г.



Подпис и печат: 



гр. 








/


 /

(име и фамилия)
Образец №7
СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРИ

за последните 3 години, до датата на подаване на офертата, със сходен на поръчката предмет
Долуподписаният/-ната.............................................................................................................,







(трите имена)
в качеството си на ....................................................... на ………………………………........, 
(длъжност/ качество с представителна власт)          
(наименованието на дружеството)
с оглед на участието на представляваното от мен дружество в поръчка с предмет: „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка 

на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“,
Декларирам следните изпълнени договори, за последните 3 години, до датата на подаване на офертата, със сходен на поръчката предмет:

	ДОГОВОР
	ПРЕДМЕТА НА ВЪЗЛАГАНЕ
	ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Известно ми е, че за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.




 г.




Декларатор: ​



(дата на подписване)






(подпис)
Образец №8
СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, 

които ще отговарят за контрола на качеството и за извършването на услугата
Долуподписаният/-ната.............................................................................................................,







(трите имена)
в качеството си на ....................................................... на ………………………………........, 
(длъжност/ качество с представителна власт)          
(наименованието на дружеството)
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в поръчка с предмет: „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка 

на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF

за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“

	ТРИТЕ ИМЕНА
	ОБРАЗОВАНИЕ
	ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ
	ФУНКЦИИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Известно ми е, че за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.




 г.




Декларатор: ​



(дата на подписване)






(подпис)
Образец №9
ДЕКЛАРАЦИЯ
1. Фамилия:


2. Име:


3. Дата на раждане:


4. Националност:


5. Образование:

	Учебно заведение

(От дата – до дата)
	Получени степен(и) или диплома(и):

	
	

	
	


6. Членство в професионални организации:
7. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)
8. Понастоящем заемана длъжност:

9.  Професионален стаж (брой години):


10.  Основни квалификации: (свързани с поръчката)

11. Професионален опит 
	От дата – до дата 
	Място
	Възложител/

Работодател
	Длъжност
	Описание

на извършваната работа

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12.  Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

13.  Декларирам, че ще бъда на разположение да изпълнявам задълженията си съгласно настоящата обществена поръчка, през целия срок на действие на договора, като предпочитам изпълнението на тези свои задължения пред други свои проекти и/или дейности.
Дата: …………………. 



Подпис на експерта:…………………
ПРОЕКТ!
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес, ……..................., в гр.Шумен, между:
1. “ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ШУМЕН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. “Цар Освободител” №100, с ЕИК 127511543, представлявано от Управителя   д-р Валентин Петров, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и

2. …………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………….., ЕИК ……………..........................…………………, представлявано от  …………………….., в качеството му на ………………….., наричано за краткост в този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.101е от ЗОП и в резултат на проведена процедура, 

чрез публична покана, за избор на изпълнител по реда на Глава Осма „а” от ЗОП, съгласно утвърден от Възложителя Протокол от............................2014 г. с резултатите от разглеждане и оценяване на подадените оферти, се сключи настоящият договор, с който страните постигнаха съгласие за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу възнаграждение и при условията на този договор да извърши „Демонтаж, транспортиране, монтаж, проектиране, узаконяване и поддръжка на графично – скопичен рентгенов апарат Siemens AXIOM Luminos dRF за нуждите на „ДКЦ І Шумен ЕООД“
(2) Изпълнението на дейностите по този договор, по-конкретно включва:

1)
изготвяне на всички необходими проекти за извършване на демонтаж и монтаж на рентгеновия апарат, включително: технологичен и лъчезащитен проект, съгласно действащите нормативни изисквания и технологични стандарти;

2)
демонтаж на рентгенов апарат, находящ се в сградата на СБАЛПФЗ, гр. Шумен (бившият ТУБ Диспансер, етаж 1) и предаването му на „ДКЦ І Шумен“ ЕООД чрез протокол;

3)
транспортиране и привеждане в условия за съхранение/консервиране до монтаж на апарата;

4)
предприемане на необходимите действия за съгласуване на технологичния и лъчезащитен проект от РЗИ и АЯР. 

5)
предприемане на действия по издаване на всички необходими разрешения за извършване на възлаганата услуга от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);

6)
монтаж на графично – скопичния рентгенов апарат в предварително определеното помещение в сградата на „ДКЦ І ШУМЕН“ ЕООД

7)
предварителни изпитвания, приемни изпитвания, контрол на качеството пусково, контрол на радиационните параметри на работната среда;

8)
извършване на настройки и калибровка на монтираната апаратура;

9)
изготвяне на документи и узаконяване на монтираната апаратура в „ДКЦ І Шумен “ ЕООД от НЦРРЗ и АЯР;

10)
извършване на пусков качествен контрол на системата;

11)
въвеждане на графично-скопичния рентгенов апарат в експлоатация;

12)
изготвяне и представяне на вътрешни документи, като аварийни планове, заповеди, инструкции и други.

13)
провеждане на обучение на персонала и издаване на удостоверение за преминатия курс на обучение за работа с апарата;

14)
изпробване на апаратурата пред представител на Възложителя;

15)
представяне на ръководство за експлоатация на оборудването на български език.

16)
Осигуряване на гаранционно обслужване за срок – по предложение на участника, но не по-малко от 2 години. Пълно описание на условията на гаранцията с включена профилактика, с три посещения годишно.

17)
Приспособяване на определеното за монтаж на апарата помещение, съобразно техническите параметри на апарата – монтаж на ел табла, кабелни канали, оловно стъкло, рамо със защитно стъкло и други монтажни дейности свързани със спецификата на монтажа на апарата.
(3) При изпълнение на поръчката, Изпълнителят ще се придържа към офертата си за участие, одобрена от Възложителя, неразделна част от този договор.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл.2.(1) Стойността на договора, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на ………………………(словом: ……………...................), без ДДС и (.................................лева, с ДДС).
(2) Посочената в ал.1 цена не подлежи на изменение, освен при условията на ЗОП.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Плащанията ще се извършват по банков път, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN ………………………………..

BIC  …………………………

Банка: ………………………………………..

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща договорената цена за изпълнение на поръчката в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението от страна на Възложителя. 
IV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4. Договорът влиза в сила, считано от датата на подписването му.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по настоящия договор в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от подписването на този договор. 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква всякаква информация и документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с предмета на настоящия договор.
Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, съгласно условията на настоящия договор;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими за качественото изпълнение на възложената работа;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнението в срок до 10 календарни дни, считано от завършването му, за което следва да бъде уведомен, с цел подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на работата. 


(4) При констатирани несъответствия или друго некачествено изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на работата или да даде допълнителен срок за отстраняването им, за сметка на Изпълнителя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при условията, предвидени в този договор;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите, предмет на този договор;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и сроковете на този договор.

Чл.9.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договора в съответствие с изискванията на Възложителя и при отчитане на всички действащи технически изисквания и стандарти, установени за конкретния вид дейност и апарати, както и при спазване на всички изисквания за безопасност.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор, с грижата на добър стопанин и в съответствие с действащото българско законодателство, приложимите технологични стандарти и офертата, при условията и сроковете на този договор;
(3) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената работа в срок до 90 календарни дни, считано от датата на подписване на този договор;
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на възложената работа по всяко време;
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на работата, предмет на този договор;
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване на монтираното оборудване за срок от …………………години, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението.
(9) В периода на гаранционния срок, посочен в договора, Изпълнителят се задължава да извършва поддръжка на апаратурата, предмет на настоящия договор. Подмяната на детайли и части от графично – скопичния рентгенов апарат в периода на гаранционната поддръжка е за сметка на Възложителят .
(10) За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури най-малко един сервизен техник, сертифициран за монтаж и сервизно обслужване на апарата.
(11). Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за деня на демонтажа на апаратурата най-малко 5 (пет) дни преди извършване на доставката в определеното помещение в „ДКЦ 1 Шумен“ЕООД;
(12). Изпълнителят отговаря за недостатъците и причинените от него имуществени вреди при демонтажа, транспортирането и монтажа на апаратурата, за което дължи на Възложителя обезщетение.

(13) След извършване на демонтажа и монтажа на рентгеновия апарат, Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя цялата налична за апарата документация, включително:

· Техническа документация на апаратурата, изготвена от производителя;

· Ръководство за експлоатация на апаратурата на български език;

· Гаранционна карта;

· СЕ сертификат.
VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.10(1). При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 10% от общата стойност на договора.

(2) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 0,5% от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от общата стойност на договора.

(3) Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от неустойките по този раздел.
Чл.11. При просрочване на предвиденото по този договор плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка за забава в размер на 0,5% за всеки ден от забавата до окончателното плащане на дължимата сума, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора. 
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12. Настоящият договор може да бъде прекратен:
(1) с изпълнение на задачите, предвидени в чл. 1;
(2) по взаимно писмено съгласие на страните;
(3) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, която следва да се докаже;
(4) при виновно неизпълнение, както и при забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.13.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.
(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непредвидените обстоятелства. Тя е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието ѝ с други релевантни документи и доказателства.
X. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.14. Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.15. Споровете по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.
Чл.16. Изменения и допълнения на този договор не могат да се правят, освен в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.
Чл.17. За целите на настоящия договор, страните се споразумяха, че под понятието “непредвидени обстоятелства”, ще разбират обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
Чл.18. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение: Оферта за участие на Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

________________________________________
(д-р Валентин Петров, управител)
(
)
�	 Ненужното се зачертава





7

